.

NR. 29380/12.08.2020

ANUNT DE PUBLICITATE

Prin prezenta, in vederea achizitionarii de servicii de verificare a instalatiilor de protectie prize de pamant si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice, D.G.A.S.P.C. Dambovita va solicita sa transmiteti oferta dvs. de pret pana la data de 20.08.2020, conform caietului de sarcini anexat.

Conditii pentru ofertantii interesati :

- sa inregistreze oferta in catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractanta va achizitiona serviciile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care oferteaza pretul cel mai scazut si indeplineste conditiile prevazute in caietul de sarcini anexat;

- sa fie autorizati pentru prestarea serviciilor de verificare a instalatiilor de protectie prize de pamant si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice, conform actelor normative in vigoare.

Va multumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# Ing. Cristiana Bucur

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

ING. BUCUR CRISTIANA

CAIET DE SARCINI

Specificatii tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

Servicii de verificare a instalatiilor de protectie prize de pamant si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice, aflati in dotarea D.G.A.S.P.C. Dambovita, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | Locație | Numar prize de pământ | Nr. Sistem paratrăsnet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - sediul central -Str. IC Vissarion nr.1, loc. Targoviste | 2 | 1 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. I.Ghica nr.2,loc. Targoviste - str. T. Vladimirescu nr.1, loc. Targoviste - str. Crângului nr.72 – Priseaca, | 5 | 1 |
| 3. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A, loc. Targoviste | 1 | 1 |
| 4. | Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Târgovişte - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste | 3 | 1 |
| 5. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32, loc. Gaesti | 17 | 2 |
|  | Total copii: | 28 | 6 |
| 6 | DGASPC - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25, loc. Targoviste | 1 | 1 |
| 7. | Centru de îngrijire și asistență Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22, loc. Pucioasa | 2 | 2 |
| 8. | Centru de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” - str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa | 2 | 0 |
| 9. | Centru de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” - str. Principala nr. 204, loc. Gura Ocnitei | 5 | 0 |
|  | Total adulți: | 10 | 3 |
|  | TOTAL: | 38 | 9 |

Prin acest serviciu se intelege executarea operatiilor conform prevederilor reglementarilor tehnice, normelor specifice de pentru explotarea instalatiilor electrice aferente cladirilor precum si instructiunile tehnice elaborate de proiectantii si/sau producatorii instalatiilor.

COD CPV – 50532400-70 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de distribuitie electrica

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZITIE DIRECTA

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNT DE PUBLICITATE IN SICAP

Valoarea estimata a contractului: 3134,45 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut .

Durata contractului: septembrie – decembrie 2020.

Baza legala:

- LEGEA nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- ORDINUL nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea <LLNK 12007     0110EI01   0 50>Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, actualizat;

- ORDINUL nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

- ORDINUL MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- NORMATIV privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea aII a –P118/2-2013.

- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în munca

- HOTĂRÂREA nr. 1.146 din 30 august 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractarii este indeplinirea cerintelor legale de functionare si mentenanta a instalatiilor de protectie prize de pamant si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice, precum si asigurarea bunei functionari a acestora, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislatiei in vigoare, revizia instalatiilor de protectie prize de pamant si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice se face periodic, conform specificatiilor mentionate la fiecare element al instalatiei si are ca scop cunoasterea starii tehnice a instalatiilor la un moment dat, in vederea luarii masurilor care sa asigure functionarea acestora la parametrii proiectati.

In cadrul verificarii instalatiilor de protectie prize de pamant si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice se vor executa cel putin urmatoarele operatii:

- Verificarea tuturor componentelor sistemului, daca respecta toate standardele;

-  Verificarea continuitatii conductorilor;

- Revizuirea starii de conservare a tuturor elementelor;

- Verificarea distantelor de siguranta, conexiunii echipotentiale, legaturi la masa;

- Masurarea rezistentei de impamântare;

Toate aceste informatii vor fi inregistrate intr-un raport detaliat, care va indica starea de fapt a instalatiei. Daca este necesar, se vor recomanda actiuni corective, pentru a se evita disfunctionalitatile.

##### In urma masuratorilor efectuate, prestatorul va elibera buletine de verificare individuale pentru fiecare instalatie, care vor cuprinde:

- data buletinului

- conditiile de masurare;

-     tipul aparatului folosit la masuratoare

- numele executantului si locul masurarii.

Dupa prestarea serviciilor, in cazul in care valorile masurate nu corespund normelor (instalatia prezinta pericol de electrocutare, paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet, etc), prestatorul va comunica in scris deficientele constate si masurile de remediere.

Prestatorul va elibera un raport de verificare in care se va consemna rezultatul verificariolor corelat cu baza legala privind exploatarea in siguranta a instalatiilor electrice. In raport se vor consemna atat valoruile rezultate din efectuarea masuratorilor, cat si valorile admisibile conform prevederilor legale.

Garantia:

- termenul de garantie pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuarii serviciilor;

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de executie a mentenantei si sa detina toate autorizatiile legale pentru desfasurarea acestor activitati. Prestatorul va supune avizarii prealabile de catre achizitor orice interventie si va limita la minim orice intrerupere in functionarea instalatiilor. Aparatura necesara prestarii serviciilor precum si materialele consumabile folosite in vederea prestarii serviciilor vor fi asigurate de prestator, pretul acestora fiind inclus in valoarea ofertei.

Documente necesare pentru participare:

- Copie CUI sau echivalent,

- Prestatorul trebuie sa fie autorizat sa efectueze verificarea instalatiilor de protectie prize de pamant si a sistemelor de captare si scurgere la pamant a descarcarilor electrice, iar electricianul trebuie sa aiba viza pe carnetul de electrician, corespunzator cu activitatea pe care o desfasoara

- propunere financiara

- propunere tehnica

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si prezentarera ofertei sa constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Modalitate de ofertare: Pretul se va oferta in lei fara TVA.

Conditii de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractanta in baza urmatoarelor documente:

- Factura in original (se va factura distinct pentru fiecrae unitate, conform tabelului de mai sus);

- raport de verificare;

- buletine de verificare individuale pentru fiecare instalatie

Plata se va efectua cu OP in cont de Trezorerie, in termen de 30 de zile, de la inregistrarea facturii in unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autoritatii contractante. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind in drept sa solicite remedierea in cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzatoare.

Oferta si documentele insotitoare se vor transmite in scris, la sediul DGASPC Dambovita/registratura sau in format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax : 0245614623, pana la data mentionata mai sus.

Intocmit,

Serviciul achizitii publice,                                   Biroul patrimoniu, sanatatea si    securitatea

muncii, PSI si protectie civila,

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin

ing. Cretu Laurentiu

# Text boxes

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980