
NR. 32476/03.07/2026

ANUNȚ DE PUBLICITATE
Prin prezenta, în vederea achiziționării, montării, punerii în funcțiune și autorizării funcționării de centrale termice, conform loturilor 1, 2, 3, 4, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 15.07.2026, conform caietului de sarcini anexat.
Condiții pentru ofertanții interesați:
- să fie autorizat ISCIR pentru montarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralelor termice de tipul celor care fac obiectul prezentei achiziții
Autoritatea contractanta va achiziționa produsele din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat.

Vă mulțumim pentru colaborare!
DIRECTOR GENERAL
jr. Sandu Ionela
APROBAT

DIRECTOR GENERAL

jr. Sandu Ionela
CAIET DE SARCINI
Specificații tehnice minimale
 
Autoritatea contractantă: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Visarion nr. 8, telefon : 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.
Obiectul achizitiei: 

Livrare, montaj, punere în funcțiune și autorizarea funcționării pentru 5 buc. centrale termice, conform specificatiilor tehnice minimale, de mai jos:

Achiziția are ca scop înlocuirea centralelor vechi care au aceleași puteri cu cele solicitate în documentatie. Instalațiile termice existente sunt funcționale.
Lot 1- Livrare, montaj, punere în funcțiune și autorizarea funcționării pentru 1 buc. centrala termica, conform specificatiilor tehnice minimale de mai jos, pentru dotarea CSC SF. Andrei Gura Ocnitei

Sursa de finantare - Bugetul de stat

	Produsul solicitat
	Cantitate
	U.M.
	Pret unitar estimat, lei fara TVA/buc
	Loc de livrare, montare si punere in functiune
	Data de punere în funcțiune solicitată
	Durata minima garanție

	Centrală termică în condensație 32 kw
	1
	buc
	6611,00
	CSC SF. Andrei Gura Ocnitei, str. Principala, nr. 212, Gura Ocnitei
	Max.30 zile   de la semnarea contractului
	2 ani


Specificații Tehnice Minime
	Tip centrala termica
	În condensație,  destinata pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră

	Tip montare 
	Mural

	Tip alimentare
	Gaz natural, 

	Tiraj evacuare gaze arse
	Forțat

	Tip panou de comanda
	Digital - afișaj LCD pentru: starea functionarii, afisarea codului de avarie, afisarea temperaturii in grade C sau grade F, functionare arzator, regim de service.

	Putere utila
	32 KW

	Continut pachet
	Centrala termica  + Kit de evacuare gaze arse + Kit montaj + Kit evacuare condens + Kit racordare alimentare gaze/ apa/ energie electrica 

	Tensiune alimentare
	230 V/50 Hz

	Schimbator de caldura
	Inox/cupru

	Functii
	Supapa de siguranta 

Protectie antiblocare a pompei 

Protectie anti-inghet 

	Pompa de circulatie 
	cu turatie variabila

	Eficienta energetica 
	min. A


Lot 2 - Livrare, montaj, punere în funcțiune și autorizarea funcționării pentru 1 buc. centrala termica, conform specificatiilor tehnice minimale de mai jos, pentru dotarea CSC Floarea Sperantei Pucioasa

Sursa de finantare - Bugetul de stat

	Produsul solicitat
	Cantitate
	U.M.
	Pret unitar estimat, lei fara TVA/buc
	Loc de livrare, montare si punere in functiune
	Data de punere în funcțiune solicitată
	Durata minima garanție

	Centrală termică în condensație 70 kw
	1
	buc
	14049,00
	CSC Floarea Sperantei Pucioasa, str. Independentei, nr. 25, Pucioasa
	Max.30 zile   de la semnarea contractului
	2 ani


	Tip centrala termica
	În condensație,  destinata pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră

	Tip montare 
	Mural

	Tip alimentare
	Gaz natural, 

	Tiraj evacuare gaze arse
	Forțat

	Tip panou de comanda
	Digital - afișaj LCD pentru: starea functionarii, afisarea codului de avarie, afisarea temperaturii in grade C sau grade F, functionare arzator, regim de service.

	Putere utila
	70 kw

	Continut pachet
	Centrala termica  + Kit de evacuare gaze arse + Kit montaj + Kit evacuare condens + Kit racordare alimentare gaze/ apa/ energie electrica 

	Tensiune alimentare
	230 V/50 Hz

	Schimbator de caldura
	Inox/cupru

	Functii
	Supapa de siguranta 

Protectie antiblocare a pompei 

Protectie anti-inghet 

	Pompa de circulatie 
	cu turatie variabila

	Eficienta energetica 
	min. A


Lot 3- Livrare, montaj, punere în funcțiune și autorizarea funcționării pentru 1 buc. centrala termica, conform specificatiilor tehnice minimale de mai jos, pentru dotarea CCPAD Pucioasa,

Sursa de finantare - Bugetul de stat

	Produsul solicitat
	Cantitate
	U.M.
	Pret unitar estimat, lei fara TVA/buc
	Loc de livrare, montare si punere in functiune
	Data de punere în funcțiune solicitată
	Durata minima garanție

	Centrală termică în condensație 30 kw
	1
	buc
	6611,00
	CCPAD Pucioasa, str. Independentei, nr. 25, Pucioasa
	Max.30 zile   de la semnarea contractului
	2 ani


	Tip centrala termica
	În condensație,  destinata pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră

	Tip montare 
	Mural

	Tip alimentare
	Gaz natural, 

	Tiraj evacuare gaze arse
	Forțat

	Tip panou de comanda
	Digital - afișaj LCD pentru: starea functionarii, afisarea codului de avarie, afisarea temperaturii in grade C sau grade F, functionare arzator, regim de service.

	Putere utila
	30 kw

	Continut pachet
	Centrala termica  + Kit de evacuare gaze arse + Kit montaj + Kit evacuare condens + Kit racordare alimentare gaze/ apa/ energie electrica 

	Tensiune alimentare
	230 V/50 Hz

	Schimbator de caldura
	Inox/cupru

	Functii
	Supapa de siguranta 

Protectie antiblocare a pompei 

Protectie anti-inghet 

	Pompa de circulatie 
	cu turatie variabila

	Eficienta energetica 
	min. A


Lot 4- Livrare, montaj, punere în funcțiune și autorizarea funcționării pentru 2 buc. centrale termice, conform specificatiilor tehnice minimale de mai jos, pentru Dotarea Centrului de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat din cadrul Complexului de Servicii Sociale Târgoviște “CASA SOARELUI”,

Sursa de finantare - contract de finanțare nr. 55344/14.11.2024 încheiat  între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în calitate de Autoritate finanțatoare, prin Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița
	Produsul solicitat
	Cantitate
	U.M.
	Pret unitar estimat, lei fara TVA/buc
	Loc de livrare, montare si punere in functiune
	Data de punere în funcțiune solicitată
	Durata minima garanție

	Centrală termică în condensație 100-110 kw
	2
	buc
	20661,00
	CSS Casa Soarelui Targoviste - CPRU, str. Vlad Tepes, nr. 6A, Targoviste
	Max.30 zile   de la semnarea contractului
	2 ani


	Tip centrala termica
	În condensație,  destinata pentru încălzire și preparare apă caldă menajeră

	Tip montare 
	Mural

	Tip alimentare
	Gaz natural, 

	Tiraj evacuare gaze arse
	Forțat

	Tip panou de comanda
	Digital - afișaj LCD pentru: starea functionarii, afisarea codului de avarie, afisarea temperaturii in grade C sau grade F, functionare arzator, regim de service.

	Putere utila
	100-110 kw

	Continut pachet
	Centrala termica  + Kit de evacuare gaze arse + Kit montaj + Kit evacuare condens + Kit racordare alimentare gaze/ apa/ energie electrica 

	Tensiune alimentare
	230 V/50 Hz

	Schimbator de caldura
	Inox/cupru

	Functii
	Supapa de siguranta 

Protectie antiblocare a pompei 

Protectie anti-inghet 

	Pompa de circulatie 
	cu turatie variabila

	Eficienta energetica 
	min. A


Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ 

Cod CPV: 44620000-2 - Radiatoare şi boilere pentru încălzire centrală şi piese ale acestora

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata totala a achizitiei publice: 68595,00 lei fara TVA 

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata în conformitate cu prevederile legale în vigoare și cu prevederile prezentului caiet de sarcini: 

La data deschiderii ofertelor caracteristicile produsului sa fie pe site-ul producatorului;

Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului descrierea tehnica a echipamentelor care va cuprinde caracteristicile tehnice si manualele de instalare si utilizare;

Furnizorul va trebui sa asigure garanția de buna functionare, calitatea si performantele echipamentelor pentru o perioada de minim 2 ani de la punerea in functiune;

În perioada de garanție, toate costurile legate de remedierea defecțiunilor cad în sarcina furnizorului (diagnosticare, transport, costuri de asigurare, taxe în vamă, manoperă pentru reparare, etc.)

Termenul de intervenție pentru remedierea defecțiunilor în perioada de garanție va fi de maxim 24 de ore de la anunțarea defecțiunii;
Reparația se va face la locul de instalare al echipamentelor. 

În cazul în care reparația echipamentului depășește 15 zile lucrătoare, acesta va fi înlocuit definitiv cu unul similar ca performanțe iar garanția noului produs va fi extinsă cu durata ramasă.

Furnizorul trebuie sa asigure monajul, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralelor termice, conform tabelului de mai sus. La finalizarea lucrărilor de instalare, amplasamentul va fi predat beneficiarului în stare corespunzătoare de utilizare (curățenie, reparații tencuieli, zugrăveli, dacă este cazul)
Oferta financiara va contine pretul unitar exprimat în Lei, cu și fără TVA si valoarea totala a ofertei exprimata in Lei, cu și fără TVA, pentru fiecare din loturile pentru care se depune oferta. Oferta poate fi depusa pentru unul sau mai multe loturi.

Prețurile din oferta trebuie să fie ferme și nu vor putea fi modificate pe parcursul derularii contractului.

Documente necesare pentru participare: 

- copie CUI sau echivalent,

- Autorizație ISCIR pentru montarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralelor termice de tipul celor care fac obiectul prezentei achiziții

- Declaratie privind evitarea conflictului de interese, formular 1

- Declaratie privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, formular 2
- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini și a clauzelor contractuale.
- Propunere financiară
- Propunere tehnică
Modalitate de ofertare: Prețul se va oferta în lei fără TVA

Condiții de livrare: Livrarea, montarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării se face în termen de maxim 30 zile de la semnarea contractului și acceptarea comenzii din SEAP. 
Condiții de plata: Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

 - Factura electronică; 


- Certificat de conformitate;

- Certificat de garanție;

- Manual de utilizare centrală termică

- Raportul de prima punere în funcțiune centrala termica (PIF) + livret aparat
- Proces verbal de punere în funcțiune și recepție

- Proces verbal de instruire a persoanei desemnate privind utilizarea centralei termice

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea în unitate a documentelor de mai sus. 

Alte precizari: 

Oferta, semnată și stampilată, se va transmite în format electronic la adresa office@dgaspcdb.ro sau în plic închis la Registratura D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, str. I.C. Vissarion, nr. 8, Târgoviște, până la data menționată mai sus.
D.G.A.S.P.C. Dâmbovița poate anula achiziția în orice moment, fără ca prin aceasta să-și creeze orice fel de obligații față de ofertanți.
Cerintele autorității contractante sunt prevăzute în caietul de sarcini anexat și sunt considerate minimale. Nerespectarea cerințelor menționate duce la respingerea ofertelor.
                                                                             Întocmit

Serviciul achizitii publice, urmarire contracte, administrativ                                                    

Formular 1

Operator economic
   ..........................
 (denumirea/numele)
DECLARAŢIE 
privind evitarea conflictului de interese
Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de  achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură), CPV …………….,  organizată de ……………………………..,  declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice
Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Sandu Ionela - director general,  Serban Ionela - director general adjunct, Prunache Ionela – sef Serviciu achizitii publice, urmarire contracte, administrativ, Iamandi Katalin - sef Serviciulo contabilitate, salarizare, planificare bugetara, management financiar, Zolia Camelia - sef Serviciu juridic-contencios, adoptii; 
2.Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie  Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Avanu Mihail-Cristian, Istrate Mihai, Dinca Georgeta, Beju Eduard-Ionut, Georgescu Apostu Felix-Daniel, Tudora Andrei-Eduard, Bucaloiu Vlad, Constantin Ionut Constantin, Brebeanu Smaranda, Ionita Ioana, Costache Mioara, Comanescu Daniel-Nicolae, Ilioan Elena-Lilica, Stan Cornelia, Balache Ionica-Loredana, Muresan Florina-Ramona, Oprea Iulian, Radulescu Iuliana-Oana, Puiu George, Costea Fanut, Druga Mihail, Mocanu Adrian, Chirica Cornel-Florian, Popa Ionut, Niculescu Quintus Niculescu, Lupu Teodora-Ilona, Catana Cornelia, Badea Dorina, Tanase Silviu-Gabriel, Petcu Florin, Sandu Gheorghe-Sorin, Nicolescu Maria-Lacramioara

3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Stefana Eduard – consilier juridic, Oancea Rodica – consilier juridic, Stefana Robert – consilier juridic, Arsenie Ivenita – referent de specialitate, Tulai Florin Bonifaciu – consilier achizitii publice,  Ghiaburu Irina- inspector de specialitate, Tolescu Andreea - consilier achizitii publice.
    Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
    Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.
Data completării ......................                                                              Operator economic,
                                                                                           _________________
                                                                                               (semnătură autorizată)
Formular 2

Operator economic
    ___________________
    (denumirea/numele)
DECLARAȚIE
privind respectarea reglementărilor obligatorii în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă
Denumirea contractului: …………………………………..
Subsemnatul ................................. reprezentant legal/împuternicit (se alege varianta corespunzătoare) al …………............. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/subcontractant al ofertantului............ (se alege varianta corespunzătoare), declar pe propria răspundere că mă angajez, pe parcursul îndeplinirii contractului, să respect obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii.  
De asemenea declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.
Data :[ZZ.LL.AAAA]
(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), în calitate de ____________________________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ______________________________________.
      (denumire/nume operator economic)

Contract de furnizare 
Nr. 
Preambul
In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice s-a incheiat prezentul contract de furnizare de produse, intre                                              

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, str. I.C.Vissarion, nr. 1, Targoviste, telefon/fax 0245/217686, 0245/614623, cod fiscal 9641718, cont RO72TREZ27124680220XXXXX, deschis la Trezoreria Targoviste, reprezentata prin jr. Sandu Ionela - director general, in calitate de achizitor, pe de o parte

si
  
........................................., adresa................................................., telefon/fax ....................................., cod fiscal .........................., numar de inmatriculare ............................., cont ................................, deschis la .............................., reprezentat prin ......................... -functia..................., in calitate de furnizor, pe de alta parte.
2. Definitii 
2.1 - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
contract – reprezinta prezentul contract  si toate Anexele sale. 
achizitor si  furnizor  - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;
pretul contractului - pretul platibil furnizorului de catre achizitor, in baza contractului, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin contract;
produse - echipamentele, masinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse in anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obliga, prin contract, sa le furnizeze achizitorului;
servicii - servicii aferente livrarii produselor, respectiv activitati legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea in functiune, asistenta tehnica in perioada de garantie, si orice alte asemenea obligatii care revin furnizorului prin contract;
origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci cand prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majora si esentiala a componentelor rezulta un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de baza, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor si serviciilor poate fi distincta de nationalitatea furnizorului.
destinatie finala  - locul unde furnizorul are obligatia de a furniza produsele;
termenii comerciali de livrare vor fi interpreati conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internationala de Comert (CIC).
forta majora -  un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;
zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.
3. Interpretare
3.1 In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit.
Clauze obligatorii
4.Obiectul principal al contractului 
4.1 - Furnizorul se obliga sa vanda, sa livreze, sa monteze, sa puna in functiune si sa autorizeze functionarea de centrale termice in condensatie,  conform ofertei si a caietului de sarcini,  in  perioada convenita. 
4.2 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze produsele mentionate la art. 4, pct. 4.1 la pretul convenit in prezentul contract. 
5. Pretul contractului
5.1 Pretul contractului este de .......................... lei la care se adauga TVA.                   
6. Durata contractului
6.1 – Durata prezentului contract este de 30 zile, incepand de la data semnarii de catre ambele parti.
7. Documentele contractului
7.1  - Documentele contractului sunt:
Oferta tehnica si financiara 
Caiet de sarcini
8.  Obligatiile principale ale furnizorului
8.1- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si performantele prezentate in oferta .
8.2 - Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si
daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea fisei de date – specificatii tehnice, intocmita de catre achizitor.
9.  Obligatiile principale ale achizitorului
9.1 - Achizitorul se obliga sa achizitioneze si sa receptioneze produsele in termenul convenit.
9.2 – Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul de maxim 30 zile de la receptionarea, punerea in functiune a produselor si emiterea facturii de catre acesta.
9.3.- Daca achizitorul nu plateste facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite atunci furnizorul are dreptul de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii.
10.  Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor 
10.1 - In cazul in care, din vina sa, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01%/zi din pretul contractului.
10.2 - In cazul in care achizitorul nu își onoreaza obligatiile principale in termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,01%/zi din plata neefectuata.
10.3 - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de daune-interese.
10.4 - Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract îndeplinita pâna la data denuntarii unilaterale a contractului.
Clauze specifice
11. Receptie, inspectii si teste
11.1 - Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.
11.2 - (1) Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de trecere a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) vor fi evidentiate in procesul  verbal de receptie/punere in functiune.. 
(2) Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, numai la solicitarea furnizorului, identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.
11.3 - Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produselor: 

	Produsul solicitat
	Cantitate
	Unitate de măsură
	Loc de livrare
	Data de punere în funcțiune solicitată
	Perioada minima garanție

	
	
	
	
	
	


11.4 - Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: 
          
        a) de a inlocui produsele refuzate in termen de maxim 24 de ore de la solicitarea achizitorului, sau
        b) de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice in termen de 24 de ore de la solicitarea achizitorului.  
11.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.
11.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4. nu il vor absolvi pe furnizor de obligatia asumarii garantiilor sau altor obligatii prevazute in contract. 
12. Ambalare si marcare
12.1 - Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa reziste, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala.
12.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie, etc) raman in proprietatea achizitorului.
13.  Livrarea si documentele care insotesc produsele
13.1 -  Furnizorul are obligatia de a livra, instala, pune in functiune si autoriza functionarea produselor la destinatia finala indicata de achizitor, in termen de maxim 20 zile de la confirmarea primirii comenzii de catre furnizor. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:
a)  avizul de expeditie;
b)  factura fiscala;
c)  certificate de garantie;
manualele de utilizare si intretinere ale produselor furnizate
e)  Manual de utilizare centrală termică
f) Raportul de prima punere în funcțiune centrala termica (PIF) + livret aparat
g) Proces verbal de punere în funcțiune și recepție

h) Proces verbal de instruire a persoanei desemnate privind utilizarea centralei termice
13.2 - Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.
13.3- Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor referitoare la receptia produselor.

14. Perioada de garantie acordata produselor
14.1 - Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea nici un defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu exceptia cazului cand proiectul si/sau materialul e cerut in mod expres de catre achizitor) sau oricarei alte actiuni sau omisiuni a furnizorului si ca acestea vor functiona in conditii normale de functionare.
14.2 - (1) Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea prezentata in oferta, respectiv 24 luni. 
 (2) Perioada de garantie a produselor incepe cu data receptiei efectuate dupa livrarea acestora la destinatia finala.
14.3 – (1) Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.
(2) Termenul de raspuns la sesizari este de maxim 24 h de la primirea notificarii din partea achizitorului.
14.4 – (1) La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a înlocui produsul in maxim 48 h, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului. 
In perioada de garantie, in cazul in care componentele nu pot fi reparate, acestea vor fi inlocuite cu altele similare din punct de vedere tehnic sau cu performante superioare, fara a percepe taxe suplimentare.
Depanarea sau inlocuirea echipamentului sau a componentelor defecte se va face la sediul achizitorului. 
14.5 - Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si spezele furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.
15. Amendamente 
15.1 - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
16. Forta majora
16.1 - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
16.2 - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.
16.3 - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
16.4 - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.
16.5 - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
17. Începerea, incetarea, rezilierea
17.1 - Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la semnarea contractului. 
17.2 -  Contractul inceteaza pe deplin drept in urmatoarele situatii :

- la expirarea termenului pentru care s-a incheiat,

- prin acordul scris al partilor.
17.3 – Rezilierea contractului :
Contractul poate fi reziliat in cazul in care in mod culpabil, una din parti nu-si indeplineste, total sau partial, ori executa necorespunzator, obligatiile asumate prin semnarea contractului. Rezilierea poate fi invocata exemplificativ si in cazul in care una din parti :
 - incalca in mod repetat obigatiile ce-i revin din contract
 - este declarata in incapacitate de plata.
18. Solutionarea litigiilor
18.1 - Achizitorul si furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.
18.2 - Daca, dupa 7 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei, fie de catre instantele judecatoresti competente. 
19. Limba care guverneaza contractul
19.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.
20. Comunicari
20.1 - (1) Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
20.2 - Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
21. Legea aplicabila contractului
21.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.
Partile au inteles sa incheie azi ______________________. prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.    
 Achizitor,                                                                   

  Furnizor,
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