CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; Fax:0245-617348

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

NR.  48769/08.10.2024

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare a instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare (cod CPV 50610000-4 – servicii de reparare și întreținere a echipamentului de siguranță), D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. până la data de 18.10.2024, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

- să înregistreze oferta în catalogul electronic disponibil pe www.e-licitatie.ro. Autoritatea contractantă va achiziționa serviciile din catalogul electronic SEAP de la operatorul economic care ofertează prețul cel mai scăzut și îndeplinește condițiile prevăzute în caietul de sarcini anexat;

- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare a instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# jr. Sandu  Ionela

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

jr. Sandu Ionela

CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚă SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

servicii de verificare a instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare, aflate în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | ## Locație | # Număr luminoblocuri |
| --- | --- | --- |
| 1. | DGASPC - sediul central -Str. IC Vissarion nr.1, loc. Targoviste | 7 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. T. Vladimirescu nr.1, loc. Targoviste - str. Crângului nr.72 – Priseaca | 14 |
| 3. | C.P.R.U. ,,Ghica’’Târgovişte - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste | 28 |
| 4. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A, loc. Targoviste | 23 |
| 5. | Centrul de recuperare si reabilitare pentru copilul cu handicap Târgovişte - str. I.Ghica nr.2, loc. Targoviste | 3 |
| 6. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32, loc. Gaesti | 55 |
|  | Total copii: | 130 |
| 7 | DGASPC - sediul adulți -Str. Mr. Brezișeanu nr.25 loc. Targoviste | 15 |
| 8. | Centrul de îngrijire și asistență persoane adulte cu dizabilitati Pucioasa - str. Radu Cosmin nr. 22, loc. Pucioasa | 32 |
| 9. | Centrul de servicii comunitare Pucioasa „Floarea speranţei” - str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa | 3 |
| 10 | Centrul de criza pentru persoane adulte cu dizabilitati Pucioasa - str. Independentei nr. 25, loc. Pucioasa | 2 |
| 11. | Centrul de servicii comunitare Gura Ocniţei „Sfântul Andrei” - str. Principala nr. 212, loc. Gura Ocnitei - str.Principala , nr.90, - str. Bisericii , nr 9 | 11 |
| 12. | Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Tuicani- - str. Spitalului, nr. 1, Moreni | 14 |
| 13. | Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane adulte cu dizabilitati Tuicani - str. Spitalului, nr. 1, Moreni | 5 |
|  | Total adulți: | 82 |
|  | TOTAL: | 212 |

Prin acest serviciu se înțelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de apărare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

COD CPV –50610000-4 – servicii de reparare și întreținere a echipamentului de siguranță

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 4664,00 lei fara TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut .

Durata contractului: octombrie – decembrie 2024.

Baza legala:

- Lege nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor

- Ordin nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea <LLNK 12007     0110EI01   0 50>Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

- Ordin nr. 262. din 02.12.2010 privind aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri

- Ordinul MAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- Normativ privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea aII a –P118/2-2013.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractării este îndeplinirea cerințelor legale de funcționare și mentenanță a instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare, precum și asigurarea bunei funcționări a acesteia, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, revizia instalațiilor de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare se face periodic, conform specificațiilor menționate la fiecare element al instalației și are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalațiilor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectati.

În cadrul verificării instalației de semnalizare și iluminare a căilor de evacuare se vor executa cel puțin următoarele operații:

-verificarea stării de integritate a sistemelor şi instalaţiei

-verificarea tensiunii de alimentare a surselor de bază (de la reţea) şi de rezervă (de la bateriile de acumulatori), capacitatea acumulatorilor şi starea contactelor

-verificarea comutării automate a surselor de alimentare cu energie electrică

-verificarea funcţionării globale a instalatiei de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare

Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor;

- Consemnarea în Registrul de evidență a intervențiilor (service).

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunoștință achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezintă siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu piesele ce necesita a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a devizului de reparații.

Garantia:

- termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 12 luni de la data efectuării serviciilor;

- piesele și subansamblele achiziționate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui sa respecte prevederile procedurilor proprii de execuție a mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități. Prestatorul va supune avizării prealabile de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor. Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborată în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Caietul de sarcini face parte integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarera ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Documente necesare pentru participare:

- copie CUI sau echivalent,

- Autorizatii necesare efectuarii serviciilor de verificare instalatiei de semnalizare si iluminare a cailor de evacuare AUTORIZATIE ANRE

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea  cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Declaratia privind evitarea conflictului de interese, conform modelului anexat( Anexa nr 1)

- Propunere financiară va contine: pretul unitar  fara TVA, pretul unitar cu TVA, valoarea pentru fiecare centru fara  TVA , cu TVA  si valoarea totala fara TVA , cu TVA..

- Propunere tehnică

Modalitate de ofertare: Prețul se va oferta în lei fără TVA

Condiții de plata: Plata se va efectua de catre autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura electronica ,intocmita distinct pentru fiecare unitate,conform tabelului prezentat anterior.

- Proces verbal de recepție a lucrărilor/serviciilor de verificare/ întreținere periodică/ intervenție pentru remedierea defecțiunilor;

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea facturii în unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autorității contractante. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta si documentele insotitoare se vor transmite în format electronic la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice,

urmarire contracte , administrativ

Ing. Prunache Ionela