NR. 24161/03.06.2022

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de servicii de verificare semestrială a  hidranților interiori și exteriori, D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 14.06.2022, conform caietului de sarcini anexat.

Condiții pentru ofertanții interesați:

- să fie înregistrați în SEAP;

- să fie autorizați pentru prestarea serviciilor de verificare a hidranților interiori și exteriori, conform actelor normative în vigoare.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# jr. Sandu Ionela

APROBAT

DIRECTOR GENERAL

jr. Sandu Ionela

CAIET DE SARCINI

Specificații tehnice minimale

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI DÂMBOVIȚA, adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 1, telefon: 0245-217686, fax: 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com.

Obiectul contractului:

servicii de verificare semestrială (iunie și noiembrie) a hidranților interiori și exteriori, aflați în dotarea D.G.A.S.P.C. Dâmbovița, conform tabelului de mai jos.

| Nr. Crt. | Locație | Hi | He |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Floare de Colț” - str. T. Vladimirescu nr.1 | 3 | 0 |
| 2. | Complexul de servicii sociale Târgovişte „Casa soarelui” - str. Vlad Țepeș nr.6A | 7 | 1 |
| 3. | Complexul de servicii sociale Găești - str. Acad. Șerban Cioculescu nr.32 | 19 | 1 |
| 4. | Centrul de abilitare si reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilitati Tuicani, - str. Spitalului, nr. 1, Moreni | 4 | 2 |
|  | TOTAL | 33 | 4 |

Prin acest serviciu se intelege executarea operațiilor conform prevederilor reglementărilor tehnice, normelor specifice de aparare împotriva incendiilor precum și instrucțiunile tehnice elaborate de proiectanții și/sau producătorii instalațiilor.

COD CPV - 50413200 - Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor

Modalitatea de desfasurare a achizitiei: ACHIZIȚIE DIRECTĂ

Reguli de publicitate: PUBLICAREA UNUI ANUNȚ DE PUBLICITATE ÎN SEAP

Valoarea estimata a contractului: 3860,00 lei fără TVA

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scazut .

Durata contractului: iulie – decembrie 2022.

Baza legala:

- Legea 307/12.07.2006 privind apararea contra incendiilor;

- Ordinul MAI nr, 163/2007 pentru aprobarea Nomelor generale de aparare contra incendiilor, actualizat;

- Ordinul MAI pentru aprobarea metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii impotriva incendiilor, cu modifrcarile si completarile ulterioare;

-Normativ privind Securitate la incendiu a constructiilor, partea aII a –P118/2-2013.

Scopul achizitiei: Obiectivul principal al contractării este îndeplinirea cerințelor legale de funcționare și mentenanță a instalațiilor de stingere a incendiilor, precum și asigurarea bunei funcționări a acesteia, pentru minimalizarea efectelor unor incendii.

Conform legislației în vigoare, revizia instalațiilor de stingere a incendiilor se face periodic, conform specificațiilor mentionate la fiecare element al instalației și are ca scop cunoașterea stării tehnice a instalațiilor la un moment dat, în vederea luării măsurilor care să asigure funcționarea acestora în caz de incendiu, la parametrii proiectați.

În cadrul verificării semestriala a hidranților interiori și exteriori se vor executa următoarele operatii:

- controlul etanșeitatii si integritatii instalatiei de alimentare cu apa (conducte, imbinari, robinete hidranti interiori/exteriori, accesorii...) ;

- existenta sigiliilor de fixare in pozitie normala de functionare;

- functionarea robinetului principal, a robinetelor hidrantilor, urmarindu-se ca deschiderea/inchiderea sa se realizeze cu efort minim si complet.

- respectarea presiunii minime necesare (prin masuratori la racordul hidrantului);

- existenta echipamentelor si accesoriilor pentru interventie;

- se vor executa operatiuni de intretinere privind etanseitatea presetupelor, gresarea, eliminarea unor efecte de coroziune

La revizie se vor aplica etichete autoadezive continand numele prestatoruiui, data efectuarii reviziei si data scadentei.

Documente ce se întocmesc pentru atestarea serviciilor prestate

- Proces  verbal de efectuare a încercărilor;

- Proces verbal de recepție calitativă a lucrărilor.

În cadrul documentelor întocmite se va aduce la cunostința achizitorului problemele apărute, necesitatea scoaterii din funcțiune, reparațiile necesare, înlocuirea unor instalații sau elemente componenente ale acestora ce nu mai prezintă siguranță în exploatare. Prestatorul va întocmi un deviz cu necesarul de piese ce necesită a fi înlocuite care va fi prezentat beneficiarului, valoarea manoperei fiind inclusă în prețul contractului. Remedierea defecțiunilor se va face numai după acceptarea de către achizitor a devizului de reparații.

Garanția:

- termenul de garanție pentru serviciul de verificare este de 6 luni de la data efectuării serviciilor;

- piesele și subansamblele achiziționate și care le vor înlocui pe cele defecte, precum și manopera vor avea o perioadă de garanție de 12 luni de la data recepției serviciilor prestate.

Conditii tehnice de calitate: Prestatorul va trebui să respecte prevederile procedurilor proprii de execuție a mentenanței și să dețină toate autorizațiile legale pentru desfășurarea acestor activități. Prestatorul va supune avizării prealabile de către achizitor orice intervenție și va limita la minim orice întrerupere în funcționarea instalațiilor. Aparatura necesară prestării serviciilor precum și materialele consumabile folosite în vederea prestării serviciilor vor fi asigurate de prestator, prețul acestora fiind inclus în valoarea ofertei.

Elaborarea ofertei: Oferta va fi elaborata în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarera ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Documente necesare pentru participare:

- Copie CUI sau echivalent,

- Autorizații emise de IGSU necesare efectuarii lucrarilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor.

- Declarație pe propria răspundere privind însușirea și respectarea  cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

- Propunere financiară

- Propunere tehnică

Modalitate de ofertare: Prețul se va oferta în lei fără TVA

Condiții de plata: Plata se va efectua de către autoritatea contractantă în baza următoarelor documente:

- Factura în original. Se va factura disctinct pentru fiecare obiectiv;

-  Proces verbal de recepție al serviciilor;

Plata se va efectua cu OP în cont de Trezorerie, în termen de 30 de zile, de la înregistrarea facturii în unitate.

Alte precizari: Ofertantul va suporta toate cheltuielile legate de deplasarea personalului de specialitate al acestuia 1a sediul autorității contractante. Prestatorul va raspunde pentru calitatea serviciilor, achizitorul fiind în drept să solicite remedierea în cel mai scurt timp a serviciilor necorespunzătoare.

Oferta si documentele însoțitoare se vor transmite în format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Întocmit,

Serviciul achizitii publice                                   Biroul administrativ, patrimoniu, sanatatea

si urmarire contracte                                           si securitatea muncii, PSI si protectie civila

ing. Prunache Ionela                                                                ing. Zuga Florin

Jr. Nistor Ionela Cerasela

# Text boxes

CONSILIUL JUDEŢEAN   DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asitență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.1, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişanu, nr. 25, cod 130035;  Tel: 0245-617348, 611915;

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com;  website:  www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980