CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.8, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915;

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

Autoritate finanțatoare: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Contract de finanțare nr. 41851/27.09.2023

Obiectivul de investiții:

«Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena»

Nr. 43968/10.09.2024

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Prin prezenta, în vederea achiziției de «Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena», D.G.A.S.P.C. Dâmbovița vă solicită să transmiteți oferta dvs. de preț până la data de 19.09.2024, conform documentatiei anexate.

Oferta si documentele însoțitoare se vor transmite în plic inchis la D.G.A.S.P.C. Dâmbovița - Registratură, în format electronic la adresa dgaspcdb@yahoo.com sau pe fax: 0245614623, până la data menționată mai sus.

Vă mulțumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL

# jr. Sandu Ionela

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.8, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915;

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

Autoritate finanțatoare: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Contract de finanțare nr. 41851/27.09.2023

Obiectivul de investiții:

«Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena»

NR. 15887/14.03.2024

APROBAT                                   					  AVIZAT

DIRECTOR GENERAL						MANAGER DE PROIECT

Jr. SANDU IONELA 						      ec. Șerban Ionela

CAIET DE SARCINI

«Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena»

Valoare estimată 219.082,14 lei fără TVA

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, D.G.A.S.P.C. Dambovita îndeplinește rolul de Autoritatea contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

## Informații despre Autoritatea contractantă

Autoritatea contractanta: DIRECŢIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI DÂMBOVITA , adresa: Târgovişte, str. I.C. Vissarion nr. 8, telefon : 0245-217686, fax : 0245-614623, e-mail dgaspcdb@yahoo.com, in calitate de beneficiar in cadrul proiectului «Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena»

## Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Proiectul «Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena» beneficiază de finanțare de la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, prin  Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița.

4. Obiectul contractului: «Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena»

Locatia: LP Marilena - Fieni, Str. Teilor, bl. D1, et. 2, ap. 12

5. Descrierea sumară a lucrărilor:

  - Reparatii interioare la instalatia sanitara (inlocuire obiecte sanitare)

  - Reparatii interioare la instalatia electrica

  - Reparatii interioare la instalatia de incalzire (inlocuire calorifere, partial)

  - Reparatii interioare la pardoseli (inlocuire parchet, gresie, faianta);

  - Reparatii si zugraveli pereti interiori

  - Reparatii tamplarie (inlocuire usi si ferestre)

  - Termoizolatie exterioara

- Vizitarea amplasamentului

Pentru întocmirea unei oferte reale cu situatia din teren ofertantul poate vizita amplasamentul. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va realiza în baza unei solicitari scrise transmisa prin email la adresa dgaspcdb.achizitii@yahoo.com, adresata autoritatii contractante cu 48 ore înainte de data în care ofertantul doreste sa viziteze amplasamentul. În adresa se vor mentiona datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie si nr. CI/BI) ale persoanelor pentru care se solicita aprobarea vizitarii amplasamentului.

Amplasamentul se poate vizita doar între data transmiterii în SEAP a anuntului de publicitate si data limita de depunere a ofertei.

- Cerinţe obligatorii de calificare pentru operatorii economici interesaţi să oferteze:

Ofertantul va trebui să îndeplinească urmatoarele cerinţele obligatorii şi să ataşeze documentele solicitate.

7.1.Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Se va completa Formularul 1 – Declaratie privind eligibilitatea

- 7.2.Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.58-63 din Legea nr. 98/2016. Se va completa Formularul 2 – Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de  atribuire sunt:

1.Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Sandu Ionela - director general,  Serban Ionela - manager proiect, Tulai Florin – expert achizitii publice, Zolia Camelia - sef Serviciul juridic- contencios, adoptii, Prunache Ionela - Sef Serviciul achizitii publice, urmarire contracte, administrativ, Iamandi Katalinh - sef Serviciul contabilitate, salarizare, planificare bugetara, management financiar;

2. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie  Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Costache Mioara, Neculaescu Sache, Istrate Mihai, Vasilescu Liviu- Cosmin, Grozavu Ion-Gabriel, Ilioan Elena-Lilica, Popa Constantin-Tiberiu, Mocanu Adrian, Buta Teodor, Drugă Mihail, Marcu Corneliu-Bogdan, Dincă Georgeta, Lăscaie Catalin-Ionuț, Dinu Marian, Tudora Alexandru-Cosmin, Paraschiv Dragoș-Florin, Vîrjoghe Maria,  Tănase Silviu-Gabriel, Șontea Florin-Eusebiu, Ioniță Ioana, Dumitru Georgeta-Irena, Mureșan Florina-Ramona, Popa Ionuț, Budoiu Adriean, Stan Cornelia, Oprea Iulian, Dinita Alexandru, Fulga Valeriu, Lupoiu Mihail-Marius, Petre Valentin, Costea Fanut.

3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Petcu Luiza - expert implementare proiect, Panturoiu Elena - expert implementare proiect, Serafimescu Cristian - expert implementare proiect, Podaru Simona - consilier juridic, Popa Liliana - responsabil financiar.

7.3.Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Se vor ataşa:

- Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul teritorial. Informatiile cuprinse în acest document vor fi reale /actuale la momentul prezentarii.

7.4. Operatorul economic care va executa instalatiile electrice trebuie sa fie atestat de Autoritatea Nationala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) pentru executia lucrarilor de instalatii electrice de tipul celor ce fac obiectul contractului (Instalatii electrice interioare), în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 134/2021 pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa și verifica instalatii electrice.

Se vor prezenta:

-Atestat emis de ANRE (inclusiv anexa), valabil la data limita de depunere a ofertelor, pentru executia lucrarilor de instalatii electrice de tipul celor ce fac obiectul contractului (Instalatii electrice interioare), în copie lizibila cu mentiunea “conforrm cu originalul”.

-Anexa la atestat, în cazul în care aceasta este mentionata in atestat.

7.5. Autorizație ISCIR pentru montarea, punerea în funcțiune și autorizarea funcționării centralelor termice de tipul celor care se înlocuiesc, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil.

8. Specificaţii tehnice:

Pentru ofertarea în cadrul procedurii se vor consulta obligatoriu lista de cantităţi de lucrări. Aceasta este ataşată la prezentul caiet de sarcini şi fac parte integrantă din acesta.

Neconformitățile aferente documentației tehnice constatate înaintea datei limită de depunere a ofertelor (în perioada de elaborare a ofertei) se vor comunica beneficiarului în perioada de solicitare de clarificări spre soluționare.

9. Perioada de Execuţie:

Perioada de execuţie a  lucrărilor va fi de maxim 30 zile de la data transmiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Perioada contractuală cuprinde şi perioadele de sistare şi se întinde de la data Ordinului de începere a lucrărilor până la recepţia finală.

10. Condiţii privind executarea contractului:

- Ofertantul are obligaţia să respecte toate prevederile legale în vigoare care ţin de executarea contractului.

- Ofertantul are obligaţia să participe la la recepţia lucrărilor executate.

- Ofertantul are obligaţia să constituie garanția de bună execuție a contractului. Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10% din prețul contractului, fără TVA și se va constitui in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului.  Garanţia de bună execuţie trebuie să fie irevocabilă si necondiţionată și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 154 alin (3) și (4) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. La semnarea contractului se va conveni modul de constituire a garanției de bună execuție.

- Autoritatea Contractantă are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție în condițiile prevăzute la art. 41 din HG nr. 395/2016.

- Restituirea garanției de bună execuție se face în conformitate cu prevederile art 154^2 alin. 5 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

- Executantul este pe deplin responsabil atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor utilizate în prestarea activităţii, cât şi de calificarea personalului propriu folosit pe toată durata contractului.

- Înainte de începerea lucrărilor, executantul lucrărilor va efectua instructajul privind protecţia muncii pentru întreg personalul care va avea acces pe şantier, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

- Lucrările se vor executa astfel încât să nu se blocheze căile de acces pentru circulaţia maşinilor de pompieri şi salvare etc.

11. Cerinţe pentru livrabile:

- Situațiile de lucrări (3 exemplare) vor fi însoțite în mod obligatoriu de cel puțin următoarele documente aferente situației emise:

- proces-verbal de recepţie, avizat de către autoritatea contractanta;

- documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

- certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

- buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

12. Garanţia tehnică

În propunerea tehnică va menţiona obligatoriu perioada de garanţie acordată intregii lucrari.

Garanţia întregii lucrări este de minim 24 luni.

În situaţia în care în cuprinsul Propunerii tehnice este indicată o perioadă de garanţie mai mică sau nu este precizată perioada de garanţie, oferta va fi considerată neconformă.

13. Propunerea tehnică

Propunerea tehnică se va elabora cu respectarea cerinţelor din prezentul caietul de sarcini, care include atât prezentul document, cât şi documentele elaborate de către proiectant (antemasuratoare).

Propunerea tehnica va contine:

1) O descriere a lucrărilor care se vor executa, inclusiv termenul de executie, garantii, etc..

2) Formularul F3 – Lista cu cantitatile de lucrari, fara valori

3) Extrase de materiale, manopera , utilaje si transport, fara valori

4) Declaraţie pe propria răspundere privind respectarea, pe toată durata de execuţie a contractului, a condiţiilor de mediu, muncă şi măsurilor de protecţie a muncii (Formular nr. 3)

5) Clauzelor contractuale obligatorii însușite, sau după caz, cu eventuale propuneri de amendare

Potrivit art.137 alin.(3), lit.b) din HG nr.395/2016 oferta este considerata neconforma daca contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru acestea din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

Totodata, potrivit prevederilor legale in vigoare, orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire si implicit si cu privire la clauzele contractuale obligatorii (ce sunt parte a documentatiei de atribuire).

Astfel, daca un operator economic considera ca anumite clauze ii sunt in defavoare, va solicita autoritatii contractante clarificari, inclusiv modificarea lor, astfel incat daca aceste clauze vor fi amendate/modificate ele sa fie aduse la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati, inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Prin urmare, clauzele contractuale obligatorii pot fi modificate si aduse la cunostinta tuturor celor interesati pana la data limita de depunere a ofertelor, in timp ce clauzele specifice pot fi negociate/modificate atata timp cat nu introduc conditii care ar fi permis atribuirea contractului unui alt operator economic sau daca modificarea nu schimba balanta economica a contractului in favoarea contractantului.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de publicitate, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent” .

Lipsa propunerii tehnice si/sau a documentelor insotitoare solicitate conduce la descalificarea ofertei ca fiind neconforma.

Ofertanții trebuie să indice și să dovedească în cuprinsul ofertei care informații din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de ofertanți din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, în caz contrar nefiind aplicabil caracterul confidențial.

Cu excepția eventualelor constrângeri de natură tehnică și/sau legală, în cazul în care vor exista limitări, condiționări sau restricții impuse de ofertant în raport cu cerințele caietului de sarcini, oferta va fi declarată ca fiind neconformă. Specificațiile tehnice aferente caietului de sarcini reprezintă cerințe minimale referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performantă, scop în care soluțiile ofertate în cadrul propunerii tehnice pot face referire la atingerea unor niveluri superioare.

În cazul în care pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini), autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul ori de a solicita sistarea furnizării produselor până la remedierea situației constatate.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini, vor fi respinse ca neconforme.

Lipsa propunerii tehnice si/sau a documentelor insotitoare solicitate conduce la descalificarea ofertei ca fiind neconforma.

14. Propunerea financiara

Propunerea Financiară va cuprinde prețul total ofertat, valoare fără TVA,  precum  și următoarele documente:

- Formular de oferta si anexa (Formularul 2)

2)  Formular F3 – Lista cu cantitatile de lucrari, cu valori

3)  Extrase de materiale, manopera, utilaje si transport, cu valori

Preturile ofertate vor include, dupa caz, costurile de manipulare, incarcare, transport la sediul autoritatii contractante. Nu este acceptata ofertarea pentru parti din lucrarile solicitate prin caietul de sarcini.

Preturile din propunerea financiara vor fi exprimate fara T.V.A. Pentru evaluarea ofertelor se vor compara preturile totale exprimate in lei fara TVA.

Ofertantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile necesare cu privire la  diversele condiții financiare și comerciale legate de formarea prețului ofertat (cum ar fi prețuri unitare aplicabile, exprimate în Lei, fără TVA), astfel încât să se poată proba asigurarea realizării tuturor activităților, cel puțin la nivelul calitativ solicitat prin caietul de sarcini, în marja prețului ofertat.

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de către autoritatea contractantă și asumată de ofertant. Cu excepția erorilor aritmetice, astfel cum sunt acestea definite la art. 134 alin. (10) din Anexa la H.G. nr. 395/2016, nu vor fi permise alte omisiuni, necorelări sau ajustări ale propunerii financiare. Prin erori aritmetice în sensul acestor dispoziții se înțeleg inclusiv următoarele situații: a) în cazul unei discrepante între prețul unitar și prețul total, va fi luat în considerare prețul unitar, iar prețul total va fi corectat în mod corespunzător; b) dacă există o discrepanță între litere și cifre, trebuie va fi  luată în considerare valoarea exprimată în litere, iar valoarea exprimată în cifre va fi corectată corespunzător.

În vederea comparării unitare a ofertelor, se solicită ca toate preturile să fie exprimate în cifre cu cel mult două zecimale. Niciun fel de cereri și pretenții ulterioare ale ofertantului legate de ajustări de prețuri, determinate de orice motive (cu excepția situațiilor prevăzute explicit în documentația de atribuire și/sau prin dispozițiile legale aplicabile), nu pot face obiectul vreunei negocieri sau proceduri litigioase între părțile contractante.

În situația în care două sau mai multe oferte au acelasi pret, autoritatea contractantă va recurge la solicitarea transmiterii de către operatorii economici de documente care conțin noi prețuri (reofertare de preț). Ulterior, în cazul în care vor continua să subziste situații de natura celor anterior menționate se va reaplica sistemul de repfertare, până la momentul în care se va realiza o departajare a ofertelor pe poziții distincte în clasament.

# 15. Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru lucrările executate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise fizic la adresa specificata de Autoritatea contractantă și electronic în sistemul e-facturare.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor. Factura reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- situatie de lucrari

- certificate de calitate și garanție;

- declarații  de conformitate;

- procesul verbal de recepție la terminarea lucrarilor.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de maxim 30 zile de la data emiterii facturii fiscale și a tuturor documentelor justificative.

# 16. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

- Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

- Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

- Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

- Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

- Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

- Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

- Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

- Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

Actele normative și standardele indicate mai sus sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă.

- Riscuri asociate derularii contractului si masuri de gestionare a acestora

Principalii factori de risc ce pot aparea pe parcursul derularii contractului sunt:

- executarea intarziata a lucrarilor;

- plati intarziate;

- situatii de urgenta/lucrari neprevazute.

- modificari legislative;

In vederea derularii in bune conditii a contractelor de lucrari, se vor identifica conditiile, ipotezele, riscurile si se vor lua masuri administrative pentru preintampinarea acestora.

Gestionarea eficienta a riscurilor se realizeaza prin urmatoarele operatiuni:

- Asigurarea resurselor;

- Control

- Monitorizare.

Cerințele autorității contractante sunt prevăzute in prezentul caiet de sarcini si sunt considerate minimale. Nerespectarea cerințelor menționate duce la respingerea ofertelor.

Oferta a carei propunere tehnica nu demonstreaza respectarea cerintelor tehnice minime din caietul de sarcini, va fi respinsa ca neconforma (art. 137 alin. 3 lit. a din HG 395/2016 ).

Intocmit

Expert achizitii publice,

Ing. Tulai Florin

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pag 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIV: |  | Reabilitare si modernizare locuinte sociale LP Marilena |  |  |  |  | Proiect: __________________ |  |  |  |  |  | nr: ___ |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Plansa: __________________ |  |  |  |  |  | nr: ___ |  |
| OBIECTUL: |  | LP Marilena - Fieni, Str. Teilor bl.D2, ap.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Faza: __________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| STADIUL FIZIC: |  | LP Marilena - Fieni, Str. Teilor bl.D2, ap.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Beneficiar: |  | DGASPC Dambovita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proiectant: |  | RADISON PROJECT SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Executant: |  | ________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - lei - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.04.2023 |  |  |  |
| SECTIUNEA TEHNICA |  |  |  |  |  |  |  |  | SECTIUNEA FINANCIARA |  |  |  |  |  |
| Nr. | Capitolul de lucrari |  |  |  |  | U.M. |  | Cantitatea | Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei - | TOTALUL (exclusiv TVA) - lei - |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 = 3 x 4 |  |  |  |  |
| 1 | Desfaceri, demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | RPCT11A1 |  | Desfacerea tencuielilor la tavane...de beton cu mortar de var sau var si adaos de ciment |  |  | mp |  | 65,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | RPCT10A1 |  | Desfacerea tencuielilor interioare sau exterioare...obisnuite la pereti, pe suprafete care urmeaza a se tencui |  |  | mp |  | 190,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | RPCT29A1 |  | Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice |  |  | mp |  | 48,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | RPCT33A1 |  | Demontarea usilor si ferestrelor din lemn.... |  |  | mp |  | 21,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | RPCT19D1 |  | Desfacerea pardoselilor din...parchet exclusiv dusumelele, fara recuperarea materialelor |  |  | mp |  | 40,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | RPSC05A# |  | Demontarea unui lavoar de faianta...inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | RPSXC03A |  | Diverse lucrari de instalatii:...demontare cada baie cada dus cada copii cada picioare c |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | material: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | manopera: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | utilaj: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | transport: |  |  |  |  |  |  |

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.8, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915; e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

Autoritate finanțatoare: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

Contract de finanțare nr. 41851/27.09.2023

Obiectivul de investiții:

«Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena»

MODELE SI FORMULARE

Operator economic                                                                                          Formular nr. 1

..........................

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

Privind neincadrarea in prevederile art.58-63 din Legea 98/2016

Subsemnatul(a),.........................................(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent/ ofertant asociat/subcontractant la procedura de atribuire a contractului de  achiziţie publică având ca obiect …………………………..(denumire procedură), CPV …………….,  organizată de ……………………………..,  declar pe proprie răspundere, cunoscând sancţiunile privind falsul în declaraţii că:  NU mă încadrez în nici una din situaţiile prevăzute la art. 58-63 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice

1.Persoanele care aprobă/semnează documente emise în legatură cu sau pentru procedura de atribuire: Sandu Ionela - director general,  Serban Ionela - manager proiect, Tulai Florin – expert achizitii publice, Zolia Camelia - sef Serviciul juridic- contencios, adoptii, Prunache Ionela - Sef Serviciul achizitii publice, urmarire contracte, administrativ, Iamandi Katalin - sef Serviciul contabilitate, salarizare, planificare bugetara, management financiar;

2. Persoanele care aprobă bugetul aferent autorității contractante, necesar finanțării contractelor de achiziție publică: Membrii Consiliului Județean Dâmbovița: Ștefan Corneliu - preşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Jîjîie  Antonel- vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Cristea Marilena-Luciana - vicepreşedinte Consiliul Judeţean Dâmboviţa, consilieri judeteni: Costache Mioara, Neculaescu Sache, Istrate Mihai, Vasilescu Liviu- Cosmin, Grozavu Ion-Gabriel, Ilioan Elena-Lilica, Popa Constantin-Tiberiu, Mocanu Adrian, Buta Teodor, Drugă Mihail, Marcu Corneliu-Bogdan, Dincă Georgeta, Lăscaie Catalin-Ionuț, Dinu Marian, Tudora Alexandru-Cosmin, Paraschiv Dragoș-Florin, Vîrjoghe Maria,  Tănase Silviu-Gabriel, Șontea Florin-Eusebiu, Ioniță Ioana, Dumitru Georgeta-Irena, Mureșan Florina-Ramona, Popa Ionuț, Budoiu Adriean, Stan Cornelia, Oprea Iulian, Dinita Alexandru, Fulga Valeriu, Lupoiu Mihail-Marius, Petre Valentin, Costea Fanut.

3. Alte persoane din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire: Petcu Luiza - expert implementare proiect, Panturoiu Elena - expert implementare proiect, Serafimescu Cristian - expert implementare proiect, Podaru Simona - consilier juridic, Popa Liliana - responsabil financiar.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înţeleg ca în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Pentru orice abatere de la prevederile legislative prezentate mai sus, îmi asum răspunderea exclusivă.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular Nr. 2

OFERTANTUL

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante si adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu

(denumirea/numele ofertantului)

prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executam...................................................................................pentru suma de __________ lei,

(lucrarea.............................)                                                (suma in litere si in cifre)

plătibilă după recepţie la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de

__________   lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să executam lucrarile in termen de ............................................

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durata de _________zile,

(durata in litere si cifre)

respectiv până la data de _________________________, şi ea va rămâne obligatorie pentru

(ziua/luna/anul)

noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.

(denumire/nume operator economic)

ANEXA 1 LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor			_________	(% din pretul total ofertat)

executate de subcontractanti (dacă este cazul)

2. Garantia de buna executie va

fi constituita sub forma:				_________

in cuantum de:					_________	(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garantie de buna

executie                                            			__________      (de la data recepţiei la terminarea

lucrărilor )

4. Perioada de executie                           ___________    (de la data primirii ordinului de                    incepere a lucrarilor)

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.

(denumire/nume operator economic)

Formular 3

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARATIE

privind respectarea reglementarilor obligatorii in domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă

Denumirea contractului: …………………………………..

Subsemnatul ................................. reprezentant legal/împuternicit (se alege varianta corespunzătoare) al …………............. (denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/subcontractant al ofertantului............ (se alege varianta corespunzătoare), declar pe propria răspundere că mă angajez, pe parcursul îndeplinirii contractului, să respect obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă, stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele și acordurile internaționale în aceste domenii.

Deasemenea declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele şi prenume)___________________________________, (semnatura şi ştampliă), in calitate de ____________________________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ______________________________________.

(denumire/nume operator economic)

FORMULARUL F3

OBIECTIV

......................................

(denumirea)                   )

LISTA

cu cantităţi de lucrări, pe categorii de lucrări

Obiectul .................

Categoria de lucrări .........

- lei -

┌────┬────────────────────┬────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┐

│    │                    │    │         │Preţul unitar│         │        │        │         │           │

│    │                    │    │         │a) materiale │         │        │        │         │           │

│Nr. │Capitolul de lucrări│U.M.│Cantitate│ b) manoperă │    M    │   m    │   U    │    t    │     T     │

│crt.│                    │    │         │  c) utilaj  │Materiale│Manoperă│ Utilaj │Transport│   Total   │

│    │                    │    │         │d) transport │(3 x 4a) │(3 x 4b)│(3 x 4c)│(3 x 4d) │  (3 x 4)  │

│    │                    │    │         │............ │         │        │        │         │           │

│    │                    │    │         │    Total    │         │        │        │         │           │

│    │                    │    │         │ a)+b)+c)+d) │         │        │        │         │           │

├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┴───────────┤

│            SECŢIUNE TEHNICĂ            │                      SECŢIUNE FINANCIARĂ                      │

├────┬────────────────────┬───-┬─────────┼─────────────┬─────────┬────────┬────────┬─────────┬───────────┤

│ 0  │         1          │ 2  │    3    │      4      │    5    │   6    │   7    │    8    │     9     │

├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 1  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │

│    │1.1. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │

│    │1.2. Subcapitol     │    │         │             │         │        │        │         │           │

│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │

├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│ 2  │Capitol de lucrare  │    │         │             │         │        │        │         │           │

│    │2.1 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │

│    │2.2 Subcapitol      │    │         │             │         │        │        │         │           │

│    │................    │    │         │             │         │        │        │         │           │

├────┼────────────────────┼────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│....│................    │    │         │             │         │        │        │         │           │

├────┴────────────────────┴────┴─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│Cheltuieli directe                      │             │    M    │   m    │   U    │    t    │     T     │

├────────────────────────────────────────┴─────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│Alte cheltuieli directe:                              │         │        │        │         │           │

│- CAS                                                 │         │        │        │         │           │

│- şomaj                                               │         │        │        │         │           │

│- fond de risc                                        │         │        │        │         │           │

│- alte cheltuieli conform prevederilor                │         │        │        │         │           │

│  legale, nominalizate:                               │         │        │        │         │           │

├──────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┼────────┼─────────┼───────────┤

│              Total cheltuieli directe                │   M(O)  │   m(O) │   U(O) │   t(O)  │    T(O)   │

├──────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┴────────┴─────────┼───────────┤

│Cheltuieli indirecte = T(O) x %                                                             │    I(O)   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│Profit = [T(O) + I(O)] x %                                                                  │    P(O)   │

├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┤

│                                                                                            │   V(O) =  │

│ TOTAL GENERAL                                                                              │T(O) + I(O)│

│                                                                                            │ + P(O)    │

└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

CONSILIUL JUDEŢEAN DÂMBOVIŢA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI          Asistență socială copii: Târgovişte, str. I.C.Vissarion, nr.8, cod 130011; Tel: 0245-217686, 614615, 617042;

Fax: 0245-614623

Asistență socială adulți: Târgoviște, str. Mr.Brezişeanu, nr. 25, cod 130035; Tel: 0245-617348, 611915;

e-mail: dgaspcdb@yahoo.com; dgaspcdb@gmail.com; website: www.dgaspcdb.ro

operator de date cu caracter personal nr. 8980

CONTRACT DE LUCRĂRI
______________/________________

1. În temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între,

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Dambovita, str. I.C.Vissarion, nr.1, Targoviste, telefon/fax 0245217686 / 0245614623, cod fiscal  9641718, cont trezorerie RO 72 TREZ 27124680220 xxxxx, deschis la Trezoreria Targoviste, reprezentată  prin jr. Sandu Ionela,   director general denumită în continuare „Autoritatea contractantă”, pe de o parte

și

2. SC    ……., cu sediul în…….. , str. ……….. telefon :………., fax ….….   cod de înregistrare fiscală  ……., cont nr. …. deschis la Trezoreria…….., reprezentată prin  ………în calitate de Executant,

2. Definiţii

2.1. - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d. amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

f. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

g. ordin : orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de achizitor către executant privind execuţia lucrărilor.

h. garanţia de bună execuţie : garanţia se constituie de către executant în scopul asigurării autorităţii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

i. perioada de garanţie a lucrărilor: perioada de timp cuprinsă între data recepţiei la terminarea lucrărilor şi data recepţiei finale, a cărei durată se stabileşte prin contract.

j.graficul de lucrări - graficul pregătit de executant care se actualizează ori de câte ori este nevoie, şi care trebuie să justifice listele de cantităţi care trebuie executate în perioada de referinţă în vederea monitorizării şi evaluării ritmului evoluţiei lucrărilor în conformitate cu contractul;

3. Interpretare

3.1. - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract.

4.  Clauze obligatorii

4.1 Obiectul principal al contractului: Execuție «Lucrări de reparații, amenajări, modernizări pentru Locuința maxim protejată pentru persoane adulte cu dizabilități Marilena»

5. Preţul contractului

5.1. - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de …………   lei la care se adaugă ……..lei reprezentând TVA.

5.2 – Valoarea contractului de lucrări efectiv plătită, se va determina numai după execuția lucrărilor, pe baza cantităților exacte de materiale efectiv utilizate (după măsurători) pentru execuția proiectului (în strictă conformitate cu cerințele inițiale), costul acestor materiale fiind calculat pe baza prețurilor unitare fixate în contract.

6. Durata contractului

6.1. – Durata  prezentului contract este de la data semnării lui de către ambele părți și până la încheierea procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor contractate .

6.2. - Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile calendaristice în cazul în care intervine orice fel de sistare comunicată de achizitor.

7. Executarea contractului

7.1. Durata de executare a contractului este de 30 zile de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- Caietul de sarcini;

- Propunerea tehnică;

- Propunerea financiară;

- Garanția de bună execuție a contractului;

- Ordinul de începere a lucrărilor;

-Alte documente (dacă este cazul).

9. Obligaţiile executantului

9.1. - (1) Executantul are obligaţia de a executa și finaliza lucrările precum şi de a remedia orice defecţiuni ale acestora în baza documentaţiei şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract, în termenul stabilit de către Achizitor.

(2 ) Executantul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

a) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate; şi

b) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

(3) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

9.2. - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

9.3. - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

9.4. - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

9.5. - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea pe şantier, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare.

9.6. - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrării.

9.7. - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

ii) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

iii) de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

9.8. - Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

ii) daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

9.9. xecutantul are obligaţia de a prezenta achizitorului la sfârşitul executării lucrărilor, următoarele :

a) factura fiscală;

b) situaţia de lucrări, avizată de către beneficiar;

c) proces-verbal de recepţie, avizat de beneficiar;

d) documentele de calitate, conformitate şi garanţie pentru materialele puse în operă;

e) certificatele de agrement tehnic pentru materialele achiziţionate din import;

f) buletine de verificări, măsurători, încercări, inclusiv pentru materialele importate;

g) dosarul lucrării completat cu toate înregistrările declarate în PCCVI (plan control calitate, verificări şi încercări);

9.10. - Fiecare societate membră a asocierii are obligaţii comune şi individuale faţă de achizitor executarea contractului. Executantul nu îşi va modifica componenţa sau statutul legal fără aprobarea prealabilă a achizitorului.

10. Obligaţiile achizitorului

10.1. - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obține toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

10.2. - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

10.3. Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului fără plată, documentaţia necesară pentru execuţia lucrărilor contractate.

10.4. Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile lucrătoare de la notificarea executantului.

10.5. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile transmise în scris, executantului.

11. Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor, iar executantul se obliga sa plateasca aceasta suma.

11.2. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală de 0,15%/ zi întârziere. din plata neefectuată, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor.

11.3. - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4. - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată până la data denunţării unilaterale a contractului.

11.5. - În cazul în care unele cheltuieli aferente prezentului contract nu sunt rambursate de către Finanțator din cauza faptului că executantul lucrărilor nu a furnizat documentele şi/sau informaţii suplimentare solicitate de acesta, achizitorul va deduce din următoarele facturi valoarea cheltuielilor nerambursate din vina executantului. Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci executantul va trebui să plătească achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate din motive care aparţin executantului lucrărilor.

11.6.- În cazul în care nu sunt rambursate de către Finanțator unele cheltuieli din motive care revin executantului, chiar dacă lucrările au fost acceptate şi/sau recepţionate de către achizitor, achizitorul va deduce din următoarele facturi valoarea cheltuielilor nerambursate din vina executantului. Dacă acest lucru nu mai este posibil, atunci executantul va trebui să plătească achizitorului valoarea cheltuielilor nerambursate.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1. (1) Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie pentru toată perioada de execuție a contractului şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală,  în cel mult 5 zile lucratoare de la data semnării contractului de către ambele părți, în condițiile prezentului contract.

(2) Garanția de bună execuție se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Achizitorul are obligaţia de a elibera garanţia pentru participare şi de a emite ordinul de începere a contractului numai după ce Executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.2 - Cuantumul garanţiei de bună execuţie a contractului reprezintă 10% din valoarea fără TVA a contractului, adică ...........lei.

12.3 (1)  În situaţia în care părţile convin prelungirea termenului de execuţie a lucrării contractate, precum şi pentru orice motiv (inclusiv forţa majoră) executantul are obligaţia de a prelungi valabilitatea garanţiei de bună execuţie, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuţie, în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării de către părţi a actului adiţional de prelungire.

(2) Garanţia de bună execuţie ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei iniţiale pe toata perioada de prelungire a termenului de executie şi pînă la semnarea procesului verbal de recepţie finală.

12.4 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.5 Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie după cum urmează:

a) 70% din valoarea garanției în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea data pretenţii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepţie finală a lucrărilor;

12.6 Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a lucrarilor numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.7 Garanția tehnică este dinstinctă de garanția de bună execuție a contractului, Executantul având obligația de a pune la dispoziția oricărei instituții cu drept de control asupra Programului Operațional Capital Uman, orice document solicitat în legatură cu obiectul prezentului contract, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea Programului Operațional Regional.

13. Începerea şi execuţia lucrărilor

13.1. (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările la data înscrisă în ordinul de începere a lucrărilor.

(2) Predarea amplasamentului se va face numai după constituirea garanţiei de bună execuţie a contractului și în baza ordinului de începere a lucrărilor

(3) În vederea predării amplasamentului achizitorul  va emite ordinul de începere a lucrării comunicat în scris executantului prin care va solicita prezentarea acestuia în termen de 5 zile lucrătoare în vederea preluării amplasamentului, semnării procesului verbal de predare-primire și începerii execuției lucrării.

(4) Executantul are obligaţia de a prelua amplasamentul, de a semna procesul verbal de predare primire şi de a începe executarea lucrării cel mai târziu la expirarea termenului prevăzut în ordinul de începere a lucrărilor la art. 14.1 alin. (3), sub sancţiunea aplicării de penalităţi pentru fiecare zi de întarziere în cuantumum de 0,5 % din valoarea contractului fără TVA.

(5) Executantul nu datorează penalităţi pentru nepreluarea amplasamentului, în termenul prevăzut la art.14.1. alin.(3), dacă acest fapt se datorează vinei achizitorului sau unui caz de forţă majoră.

(6) Neprezentarea executantului în vederea preluării amplasamentului şi neînceperea executării lucrării contractate în termenul  de 5 zile lucrătoare prevăzut la pct. 14.1. alin. (3), atrage rezilierea contractului cu consecinţa reţinerii garanţiei de bună execuţie şi suplimentar plata de daune-interese pentru diferenţa dintre cuantumul prejudiciului efectiv cauzat achizitorului şi valoarea garanţiei de bună execuţie constituită. Rezilierea intervine de drept fără punere în întârziere şi fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

(7) Consecinţele menţionate la pct. 14.1. alin. (6) nu se vor produce în cazul în care depăşirea termenului se datorează vinei achizitorului sau unui caz de forţă majoră. În această situaţie, executantul are dreptul să solicite încheierea unui act adiţional prin care se va prelungi termenul de execuţie cu durata întarzierii provocate de către achizitor. Dacă termenul de începere al lucrărilor a fost depăşit din vina exclusivă a achizitorului, executantul va avea dreptul la repararea prejudiciului efectiv.

13.2. - Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract.

13.4. - Materialele folosite trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie.

13.5.- Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin reprezentantii sai.

14. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

14.1. - În cazul în care:

i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

ii) condiţiile climaterice nefavorabile; sau

iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora.

În condiţiile de mai sus, părţile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra:

(1) oricărei prelungiri  a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

(2) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului în condiţiile şi cu respectarea limitelor prevăzute de lege.

13.2. - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut la pct. 12.2, acesta are dreptul de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la  pct. 18.2;  în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

14. Finalizarea lucrărilor

14.1. - Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit, trebuie finalizat în conformitate cu prevederile graficului de execuție a lucrărilor,inclus în propunerea tehnică.

14.2. - (1) La finalizarea lucrărilor totale, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

14.3. - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

15. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

15.1. - Perioada de garanţie a lucrărilor este de 24 de luni şi curge de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală, precum şi după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcțiilor executate,  pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.

15.2. - (1) Executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

i) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

ii) unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei părţi a lucrărilor; sau

iii) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

15.3. - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la  pct  17.2 , achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din cuantumul garanţiei de bună execuţie constituită.

16. Modalităţi de plată

16.1. - Achizitorul are obligaţia de a efectua plăți către Executant în termen de maxim 30 zile  de la data primirii facturilor executantului. Documentele necesare efectuării plății sunt cele menționate la pct. 9.9 din prezentul contract.

16.2. - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 30 zile de la expirarea perioadei prevăzute la pct. 16.1, atunci executantul are dreptul de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua execuţia lucrărilor conform graficului fizic.

16.3. - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiţionată de încheierea procesului verbal de recepţie finală.

17.Modificarea Contractului, Clauze de revizuire

- Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părțile au dreptul de a conveni modificarea și/sau completarea clauzelor acestuia, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Părților, fără a afecta caracterul general al Contractului, în limitele dispozițiilor prevăzute de actele normative în vigoare.

- Modificările contractuale, nu trebuie să afecteze, în niciun caz și în niciun fel, rezultatul procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza căruia Contractantul a fost declarat câștigător în cadrul procedurii de atribuire.

- Partea care propune modificarea Contractului are obligația de a transmite celeilalte Părți propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 25 Comunicarea între Părți cu cel puțin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

- Modificarea va produce efecte doar dacă părțile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adițional. Acceptarea modificării poate rezulta și din faptul executării acesteia de către ambele părți.

- Revizuirea prezentului Contract se realizează ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanțelor Contractantului în cadrul Contractului. Modificarea Contractului prin revizuire intervine cu scopul atingerii obiectului Contractului, care constă în Produsele pe care Contractantul se obligă să le presteze în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu dispozițiilor legale și conform cerințelor din Caietul de Sarcini.

- Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la:

- Variații ale activităților din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului (diferențele dintre cantitățile estimate inițial (în contract) si cele real executate, fără modificarea caietului de sarcini);

- Necesitatea extinderii duratei de executie a lucrarii.

18.Evaluarea Modificărilor Contractului și a circumstanțelor acestora, dacă este cazul

- Identificarea circumstanțelor care generează Modificarea Contractului este în sarcina ambelor Părți.

- Modificările Contractului se realizează de Părți, în cadrul Duratei de Execuție a Contractului și cu respectarea prevederilor stipulate la articolul 25 – Comunicari, ca urmare a:

- identificării, determinării și documentării de soluții juste și necesare, raportat la circumstanțele care ar putea împiedica îndeplinirea obiectului Contractului și obiectivelor urmărite de achizitor, astfel cum sunt precizate aceste obiective în Caietul de Sarcini și/sau

- concluziilor obținute ca urmare a evaluării activităților, rezultatelor și performanței executantului în cadrul Contractului. Părțile stabilesc, prin consultare, efectele soluțiilor asupra Termenului/Termenelor de executie și/sau asupra prețului Contractului, astfel cum fac acestea obiectul Contractului. Efectele soluțiilor, cuantificate devin Modificări Contractuale, putând conta în:

- prelungirea Termenului/Termenelor de executie și/sau

- suplimentarea prețului Contractului, ca urmare a cheltuielilor suplimentare realizate de executant și a profitului rezonabil stabilit de Părți ca necesar a fi  asociat cheltuielilor suplimentare.

- Fiecare Parte are obligația de a notifica cealaltă Parte, în cazul în care constată existența unor circumstanțe care pot genera Modificarea Contractului, întârzia sau împiedica executarea lucrarilor sau care pot genera o suplimentare a prețului Contractului.

- Achizitorul poate emite Dispoziții privind Modificarea Contractului, cu respectarea prevederilor contractuale și cu respectarea Legii.

- În cazul în care executantul înregistrează întârzieri și/sau se produc costuri suplimentare ca urmare a unei erori, omisiuni, viciu în cerințele achizitorului și executantul dovedește că a fost în imposibilitatea de a depista/sesiza o astfel de eroare/omisiune/viciu până la depunerea Ofertei, executantul notifică Achizitorul, având dreptul de a solicita modificarea contractului.

19. Încetarea contractului

19.1. - Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plata de daune-interese.

19.2. - Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrari în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

19.3. - În cazul prevăzut la clauza 21.2 executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită pâna la data denunțării unilaterale a contractului.

20.  Cesiunea

20.1. - Executantul poate cesiona doar creanţele de plată şi are obligaţia de a nu transfera obligaţiile sale asumate prin contract

20.2. - Cesiunea nu va exonera executantul de nici o responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21. Subcontractanţi

21.1. – Executantul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care executantul a semnat contractul cu achizitorul.

21.2. - (1) Executantul are obligaţia ca, la încheierea contractului, să prezinte achizitorului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere / identificare ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia constituie anexe la contract şi fac parte integrantă din acesta.

21.3. - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de Executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanților dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.4. - Executantul poate schimba subcontractantul/ subcontractanţii numai dacă acesta/ aceştia nu şi-a(u) îndeplinit partea ce îi/le revenea din contract. Schimbarea subcontractantului/ subcontractanţilor va fi notificată achizitorului şi nu va genera modificări ale preţului contractului.

22. Forţa majoră

22.1. Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

22.2. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

22.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fară a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

22.4. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

22.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 20 zile, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

23. Soluţionarea litigiilor

23.1. - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

23.2. - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze de către instanţele judecătoreşti din România.

24. Limba care guvernează contractul

24.1. - Limba care guvernează contractul este limba română.

25. Comunicări

25.1. - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.

25.2. - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

26. Legea aplicabilă contractului

26.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, ……………….prezentul contract în trei (3) exemplare, două pentru Achizitor și unul pentru Executant.

ACHIZITOR,                                                                         EXECUTANT